Заявка ГКП на ПХВ Караталькой ЦРБ

| № | Наименование | Техническое описание | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Карта для КШС Epoc |  | уп | 1 | 255 000,00 |
| 2 | Стерофундин р-р для инфузии 500 мл №10 |  | уп | 50 | 5349,8 |
| 3 | Никотиновая кислота р-р д/и 1% 1 мл №10 |  | шт | 500 | 351,00 |
| 4 | Термометр для холодильника |  | шт | 10 | 3100,00 |
| 5 | Кварцевая лампа настенно-потолочный 2-х ламповый |  | шт | 40 | 56 000,00 |
| 6 | Кварцевая лампа передвижная 2-х ламповая |  | шт | 10 | 78 600,00 |
| 7 | Кровать для новорожденных |  | шт | 2 | 165 000,00 |
| 8 | Тонометр механический |  | шт | 100 | 12 800,00 |
| 9 | Небулайзер универсальный |  | шт | 10 | 72 000,00 |
| 10 | Коробка КСК-6 |  | шт | 5 | 22 600,00 |
| 11 | Коробка КСК-9 |  | шт | 5 | 26 800,00 |
| 12 | Штатив для забора крови | Штатив переносной, под руку, Регулируется по высоте. Макс. высота 900 | шт | 10 | 16 200,00 |
| 13 | Штатив для длительного вливания | Штатив переносной, никелированный, с двумя разъёмами для лекарственных средств и вешалками для мягких ёмкостей. С никелированной корзиной. Регулируется по высоте. Макс. высота 1700 | шт | 25 | 24 200,00 |
| 14 | Манипуляционный столик медицинский | Столик представляет собой металлическую конструкцию, выполненную в виде каркаса, четырех выдвижных ящика на роликовых направляющих и с двумя открытыми нишами. Столик установлен на мебельные колеса диаметром 75мм, два колеса по диагонали оснащены тормозным устройством. Каркас- стальные трубы квадратного сечения 20*20*1.5 мм,ящики сталь 1,1мм -покрыты экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краской, устойчивой к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов. Цвет белый ..Размеры 800х400х875 | шт | 10 | 141 000,0 |
| 15 | Кровать медицинская многофункциональная | Основание кровати изготовлено из стального профиля с экологически чистым полимерно-порошковым покрытием.Спинка для кровати головная и спинка для кровати ножная - съемные, изготовлены из ABS-пластика с декоративными вставками и оборудованы атравматическими угловыми бамперами. Кровать имеет 4-х секционную систему. Матрасное ложе состоит из стальных ложементов. Секции могут регулироваться по углу наклона. Регулировка головной и тазобедренной секций осуществляется 2-мя механическими приводами. Колеса кровати имеют стальные несущие части, 2 колеса с индивидуальными педальными тормозами. Кровать оборудована 2-мя ограждениями боковыми (рейлингами), по мере необходимости могут подниматься и опускаться Рама кровати имеет отверстия для установки стойки-держателя для внутривенных инъекций, устройства для подтягивания и ограждений боковых (рейлингов) для кровати. | шт | 5 | 386 000,0 |
| 16 | Матрас 4-х секционный | Матрац отечественного производства выполнен из пенополиуретана и представляет собой 4 соединенных секции. Изделие можно использовать для функциональных медицинских кроватей. Каждая секция помещена в съемный защитный чехол, который выполнен из водоотталкивающей ткани повышенной плотности. | шт | 5 | 52 000,0 |

Предоставить документы по адресу: Область Жетісу Каратальский район г Уштобе ул. Момышулы 227   18.05.2023  г,  до 10 часов, 00 мин. Вскрытие конверта: 18.05.2023 г.  в  11:00 часов, на конверте указать номер  объявления, дату и время вскрытия.