## Лист1
Заявка ГКП на ПХВ Каратальская ЦРБ
№ | Наименование | Характеристика | Ед.из | Количество | Цена
1 | Одноразовый эндоскопический сшивающий степлер (стандартный) (длинный) | Одноразовый Эндоскопический сшивающий универсальный аппарат механический и\или аккумуляторный с механизмом поворота и изгиба рабочей части, для прямых и изгибаемых кассет с длиной шва 30, 45, 60 мм (для механического) и 46 или 60 мм (для аккумуляторного). Предназначен для эндоскопического наложения двух тройных рядов титановых скобок с одновременным рассечением ткани между парными рядами скобочного шва. Механизм поворота позволяет вращать рабочую часть кассеты на 360°, угол поворота фиксируется. Изгиб кассет возможен в двух направлениях, угол изгиба фиксируется в 5 положениях в каждую сторону. Механизмы изгиба и поворота размещены на рукоятке аппарата. Можно использовать со всеми кассетами серии ARR и TRR, DSR. Единый двухсторонний механизм открытия аппарата и индикатор глубины прошивания на рукоятке аппарата. Рукоятка выполнена из пластика с ребристой вставкой белого\черного цвета, для уменьшения скольжения при использовании. Аппарат обладает грасперным механизмом, позволяющим закрывать и открывать кассету нажатием и отталкиванием кольцевой ручки. | шт | 5 | 86290
2 | Сменная кассета для сшивающего аппарата | Сменная кассета для эндоскопического сшивающего стпелера: изгибаемая; длина 30, 45, 60 мм; цветовой код: белый, синий, зеленый, желтый, фиолетовый, черный Кассеты разных серий для эндоскопического и\или аккумуляторного степлера (совместимость с аппаратом Endrive-закрытая система) Кассеты– с подвижной браншой или наковальней, с ножом или без ножа. Длина 30, 45, 46, 60 мм, цветовой код/высота открытой-закрытой скобки: белый (2.5)/(1,0 ), синий (3.5 мм)/(1,5мм), фиолетовый (3.0-3.5-4.0)/( 1.2-1.5-1.8), желтый (3,8 или 4.0)/(1.8), зеленый (4.1 или 4.8) / (2.0 ), черный (4.0-4.5-5.0) / ( 1.8-2.0-2.2 ) (аналог технологии Tri-staple). Каждая кассета с ножом содержит 48 скоб- в кассетах длиной 30 мм, 66 скоб -в кассетах длиной 45 мм - 90 скоб - в кассетах 60 мм, 70 скоб – в кассетах (без ножа) 46 мм, 88 скоб- в кассетах (без ножа) 60 мм. Черные, фиолетовые кассеты имеют ступенчатую поверхность картриджа, обеспечивающую постепенное сжатие, и три ряда скоб различной высоты. Кассета для эндоскопического линейного сшивающего аппарата. Изгибаемая, 45° вправо/влево. 6 рядов скобок расположенных в шахматном порядке, с пересечением между ними. Нож интегрирован в кассету.. Кассета к перезаряжаемому пересекающему и сшивающему универсальному эндоскопическому аппарату, накладывающему два трёхрядных линейных шва с пересечением ткани между ними ножом. Нож включён в конструкцию кассеты, что обеспечивает каждое пересечение/прошивание новым ножом и снижает риск переноса инфекции. Кассета может быть с клювом или без на выбор заказчика, с противоскользящей технологией Скрепки созданы из титановой проволоки, расположены в шахматном порядке. стерильная, одноразовая. Наличие Сертификата FDA на товар. Каждая кассета поставляется в картонной коробке Сменный картридж для степлера Endrive: серия D, серия T, Длина шва: 46, 60 мм; | шт | 90 | 69030
3 | Циркулярный сшивающий аппарат | Сшивающий аппарат серии DCS предназначен для наложения циркулярного скрепочного шва. Высота незакрытой скрепки 5,5 мм. Высота закрытой скрепки 1.0-2.5 мм Наружный диаметр 21, 25, 29 или 33 мм. Количество скоб 16 (для 21 диаметра), 20шт (для 25 диаметра), 24 шт (для 29 диаметра), 28 шт( для 33 диаметра). внутренний диаметр 12, 4 мм (для 21 диаметра) 16,4 мм (для 25 диаметра), 20,4 мм (для 29 диаметра), 24, 4 мм ( для 33 диаметра). Ручка изготовлена из высокопрочного ABS-пластика и высококачественной резины медицинского значения, нержавеющая медицинская сталь. Картридж оранжевого, белого, синего или зеленого цвета (в соответствии с выбором размера). Предназначены для наложения двух циркулярных рядов титановых скрепок (титановые скрепки в шве расположены в шахматном порядке) с одновременным рассечением ткани внутри скрепочного шва. Материал скобок – МРТ-совместимый титановый сплав с содержанием ванадия и алюминия для снижения пластичности и предотвращения обратного разгибания скобок. Троакар интегрирован в центре штока и обеспечивает легкое прокалывание и жесткую фиксацию головки. Низкопрофильная головка-пуговица (ответная часть) имеет особый профиль матрицы, а ее низкий профиль облегчает извлечение инструмента (из готового анастомоза) после прошивания. Инструмент оснащен механизмом контроля толщины прошивания тканей (наличие окошка с индикатором зеленого цвета, показывающий уровень (желтого цвета) сжатия, с двумя отметками). Ручки хирургического сшивающего инструмента имеют специальное прорезиненное покрытие, что предотвращает проскальзывание инструмента даже при работе хирурга в мокрых перчатках. Наличие дополнительных ребер жесткости на титановой скрепке и особой формы матрицы на ответной части сшивающего инструмента обеспечивают безупречную форму В-образного закрытия скрепки, что особенно важно при прошивании измененной и/или уплотненной ткани. Лезвие, встроенное в аппарат, дает дополнительную уверенность хирурга в сложных случаях. Звуковой сигнал и тактильный ответ аппарата делает его использование интуитивно понятным для хирурга и сигнализирует об успешном прошивании. | ШТ | 30 | 57530
4 | аноректальный сшивающий аппарат | Одноразовый аноректальный степлер предназначен для хирургического лечения пролапса слизистой оболочки прямой кишки и геморроя по методу Лонго. Высота незакрытой скрепки должна быть не более 4 мм. Высота закрытой скрепки должна быть не более 0,5-1,0 мм. Количество скоб не менее 28 шт/33мм; 32 шт/34мм; 34 шт/36мм . Диаметр анастомоза не более 24.4 мм/26.4 мм. Ручка должна быть изготовлена из высокопрочного ABS-пластика и высококачественной резины медицинского значения, нержавеющая медицинская сталь. Комплект должен в себя включать: Аппарат для циркулярного анастомоза, ректальное зеркало прозрачное, обтуратор, ректальное зеркало для наложения кисетного шва, ложечка пластиковая с захватом для лигатуры. Поставляется стерильным, в индивидуальной упаковке. | ШТ | 20 | 57530
Предоставить документы по адресу: Область Жетісу Каратальский район г Уштобе ул. Момышулы 227 20.08.2024 г, до 10 часов, 00 мин. Вскрытие конверта: .20.08.2024 г. в 11:00 часов, на конверте указать номер объявления, дату и время вскрытия.