## Лист1
Заявка Каратальская ЦРБ
№ | Наименование | Характеристика | Ед.изм | Кол -во | Цена в тенге | Сумма
1 | Пипетка Панченкова (капилляр Панченкова) | Капилляр Панченкова изделие медицинского назначения, которое используется для определения скорости оседания эритроцитов (СОЭ) при клиническом анализе крови. | Штук | 1000 | 141 | 141000
2 | Покровные стекла 18*18 мм | Покровные стекла необходимы для самостоятельного изготовления микропрепаратов. Они используются для накрывания, размещенного на предметном стекле образца | шт | 5000 | 6 | 30000
3 | Предметное стекло для микроскопа | Предметное стекло представляет собой прямоугольник длиной 75 мм, и шириной – 25 мм. Толщина колеблется в пределах от 1 до 1,2 мм. | упаковке 72 шт | 69 | 1800 | 124200
4 | Камера Горяева 2х сетчатый | Камера Горяева – приспособление, предназначенное для подсчета количества клеток в заданном объёме жидкости. Обычно её используют для определения числа форменных элементов в образце крови и мочи | шт | 2 | 11100 | 22200
5 | Масло иммерсионное | Иммерсионное масло используется в качестве иммерсионной жидкости при работе с апохроматическими и ахроматическими объективами микроскопов всех видов, в видимой области спектра. | флакон | 2 | 3000 | 6000
6 | Наконечники для дозаторов 1000 мкл | Наконечники предназначены для использования в качестве сменного элемента в дозаторах пипеточных при осуществлении объемного дозирования микроколичеств биожидкостей и реактивов процессе проведения исследований в лабораториях. | Упаковке 500 шт | 2 | 3000 | 6000
7 | Наконечники для дозаторов 200 мкл | Наконечники предназначены для использования в качестве сменного элемента в дозаторах пипеточных при осуществлении объемного дозирования микроколичеств биожидкостей и реактивов процессе проведения исследований в лабораториях. | Упаковке 1000 шт | 5 | 2500 | 12500
8 | Вакуумный контейнер К2 ЭДТА сиреневая крышка 0,5 мл ( микротейнер) | Пробирка с ЭДТА благодаря наполнителям позволяет стабилизировать собранную у пациента кровь. Таким образом за промежуток времени от момента взятия материала до выполнения исследования на анализаторе клеточный состав крови остается без изменений. Характеристики клеток взятого материала также не подвергаются внешнему воздействию. | шт | 2000 | 60 | 120000
9 | Микропробирка типа ЭППЕНДОРФА 1,5 мл | Предназначена для взятия микропроб сыворотки крови и других биологических жидкостей, их хранения и транспортировки в медицинское учреждение. Пробирка Эппендорфа представляет собой градуированную микроцентрифужную пробирку с защёлкивающейся крышкой. Изготовлена пробирка из полипропилена, что обеспечивает возможность автоклавирования в стандартном режиме. Материал - полипропилен Объем - 1.5 мл | шт | 2000 | 9 | 18000
10 | ПРОБИРКИ ЦЕНТРИФУЖНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ (КОНИЧЕСКИЕ ЦЕНТРИФУЖНЫЕ ГРАДУИРОВАННЫЕ) 10 мл | Объем ..10 мл; Цена деления.. 0,1 мл; Допустимая погрешность ... ± 0,1 мл; Наружный диаметр ....17,0 ± 0,5 мм; Высота .... 105 +5 -1 мм; | шт | 100 | 350 | 35000
11 | Палочки стеклянные L= 180ММ | Палочка для химических работ относится к стандартному лабораторному оборудованию. Ее применяют для размешивания жидкостей, не очень густых паст и гелей, для перемешивания взвесей. С ее помощью можно брать небольшие количества (каплями) жидкого или вязкого вещества для исследования. | шт | 200 | 95 | 19000
12 | Диахим-Набор для клинического анализа кала | Набор реагентов предназначен для определения в кале скрытой крови, стеркобилина, билирубина и приготовления препаратов для микроскопического исследования в клинико-диагностических лабораториях. | набор | 1 | 20500 | 20500
13 | Диахим-ЛИКВОР (Набор для клинического анализа спинномозговой жидкости) | Набор реагентов для клинического анализа спинномозговой жидкости, предназначен для определения цитоза, качественного определения общего белка и качественного определения глобулинов в спинномозговой жидкости в клинико-диагностических лабораториях. | набор | 1 | 20500 | 20500
14 | Краситель Азур-эозин по Романовскому | Азур эозин - краситель по Романовскому предназначен для окраски форменных элементов крови. | л | 2 | 13000 | 26000
15 | Вода для инъекций 5 мл №10 | Вода для инъекций применяется: - для приготовления стерильных растворов лекарственных и диагностических средств, предназначенных для подкожного, внутримышечного, внутривенного введения; - в качестве растворителя или разбавителя при приготовлении стерильных инфузионных (инъекционных) растворов из порошков, лиофилизатов и концентратов | Упакове 10 | 5 | 495 | 2475
16 | Глюкометр | Глюко́метр — прибор для измерения уровня глюкозы в органических жидкостях (кровь, ликвор и т.п.).Глюкометры используются для диагностики состояния углеводного обмена у лиц, страдающих сахарным диабетом. | шт | 2 | 6000 | 12000
17 | Тест полоски для глюкометра | Тест полоски для глюкометра предназначены для количественного измерение уровня общего холестерина и глюкозы в капиллярной крови. | уп | 15 | 2700 | 40500
18 | Пипетка-дозатор, переменного объема, 5-50 мкл | Дозаторы предназначены для объемного дозирования проб биожидкостей и реактивов, применяемых в практике медицинских исследований, с использованием одноразовых наконечников. Дозаторы могут применяться в лабораторной практике медицинских учреждение, а также в учреждениях химической, фармацевтической, микробиологической промышленности и в других областях народного хозяйства. | шт | 2 | 35000 | 70000
19 | Пипетка-дозатор, переменного объема, 20-200 мкл | Дозаторы предназначены для объемного дозирования проб биожидкостей и реактивов, применяемых в практике медицинских исследований, с использованием одноразовых наконечников. Дозаторы могут применяться в лабораторной практике медицинских учреждение, а также в учреждениях химической, фармацевтической, микробиологической промышленности и в других областях народного хозяйства. | шт | 2 | 36000 | 72000
20 | Пипетка-дозатор, переменного объема, 100-1000 мкл | Дозаторы предназначены для объемного дозирования проб биожидкостей и реактивов, применяемых в практике медицинских исследований, с использованием одноразовых наконечников. Дозаторы могут применяться в лабораторной практике медицинских учреждение, а также в учреждениях химической, фармацевтической, микробиологической промышленности и в других областях народного хозяйства. | шт | 2 | 36000 | 72000
21 | ПРИБОР СОЭ-МЕТР ПР-3 (АППАРАТ ПАНЧЕНКОВА) НА 20 ГНЕЗД | Предназначен для определения скорости оседания эритроцитов при отстаивании стабилизированной цитратом натрия крови. Белый экран штатива облегчает отсчет уровня эритроцитов. Изготовлен из полистирола. Гнезда имеют оцифровку от 1 до 20. Диапазон измерения СОЭ плазмы крови, мм - от 0 до 90. Цена деления шкалы пипетки мм – 1 | шт | 15 | 11000 | 165000
22 | Ерш для мытья пробирок | Ерш пробирочный. Предназначен для мытья лабораторной и аптечной посуды. Ручка изготовлена из проволоки или пластмассы. | шт | 5 | 350 | 1750
23 | Контейнер-сумка для лаборанта | Используется в медицинской практике для транспортировки лабораторных принадлежностей, а также проб биологического материала. | шт | 2 | 22500 | 45000
24 | Ареометр-урометр (1000-1050 г/см3) | Ареометр АУ определения плотности урины востребован в медицинских лабораториях, входит в стандартный набор измерительных клинических инструментов для диагностики. | шт | 2 | 23000 | 46000
25 | Штатив для пробирок ШПА-20 гнездовой | Штатив лабораторный предназначен для установки стеклянных пробирок с питательными средами, культурами и реактивами. | шт | 3 | 3000 | 9000
26 | Штатив для пробирок ШПА-40 гнездовой | Штатив лабораторный предназначен для установки стеклянных пробирок с питательными средами, культурами и реактивами. | шт | 4 | 6000 | 24000
27 | Штатив для пробирок ШПА-50 гнездовой | Штатив лабораторный предназначен для установки стеклянных пробирок с питательными средами, культурами и реактивами. | шт | 3 | 11000 | 33000
| ИТОГО: |  |  |  |  | 1193625
Предоставить документы по адресу: Область Жетісу Каратальский район г Уштобе ул. Момышулы 227 14.06.2024 г, до 10 часов, 00 мин. Вскрытие конверта: 14.06.2024 г. в 11:00 часов, на конверте указать номер объявления, дату и время вскрытия.