Заявка ГКП на ПХВ Караталькой ЦРБ

| № | Наименование | Техническая спецификация | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | Сшивающий эндоскопический степлер | Сшивающий эндоскопический степлер, Автоматическое (аккумуляторное) сшивание обеспечивает более плавную компрессию тканей и безопасность в сравнении с ручными аппаратами. Плавное и стабильное прошивание и пересечение. Улучшенный грасперный механизм эффективно предотвращает «выталкивание» тканей при компрессии. Автоматическое и плавное возвращение ножа после пересечения. Поворот кассеты на 60° от центральной оси (120° суммарно). Артикуляция: регулируется ручкой артикуляции на основном корпусе как 15º, 30º, 45º, 60º (4 шага с левой и правой стороны). Непрерывная 20 часовая работа. Длина штока 340 мм для DSE46 и DSE60 Длина штока 440 мм для DLE60 Размер батареи 50мм*47.8мм*49.6мм Поставляется в наборе с ручным гаечным ключом, удалителем картриджа, 1 батарея. | шт | 6 | 156840,0 |
| ### 2 | Сменный картридж для степлера: серия D, Длина шва: 46 мм; 60 мм; цветовой код: белый, синий, зеленый, черный | Сменный картридж к автоматическому сшивающему аппарату 46мм; 60 мм. Цветовой код/высота открытой-закрытой скобки: белый (2,5)/( 1,0); синие (3,5)/(1,5); зеленые (4,1)/(2,0); черные (4,4)/(2,3) Кол-во скоб 70 для длины шва 46 Кол-во скоб 80 для длины шва 60 Для сосудов, нормальной ткани, толстой ткани, очень толстая ткань Данные аппаратом. Сертификат FDA. картриджи совместимы только с Размер на выбор заказчика | шт | 41 | 79920,0 |
| Предоставить документы по адресу: Область Жетісу Каратальский район г Уштобе ул. Момышулы 227 06.03.2023 г, до 10 часов, 00 мин. Вскрытие конверта: 06.03.2023 .г в 11:00 часов, на конверте указать номер объявления, дату и время вскрытия. |  |  |  |  |  |